公开招标文件

项目编号：HXCG2018-010

项目名称：连山壮族瑶族自治县卫生和计划生育局120监护型救护车采购项目

清远市华信招标有限公司  编制

发布日期：二〇一八年三月

目   录

第一部分、投标邀请函	4

一、投标邀请函	5

第二部分、采购项目内容	8

一、采购项目技术规格、参数及要求	9

三、资格性审查	20

四、评分细则附表	21

第三部分、投标人须知	24

一、说明	25

二、招标文件	26

三、投标文件的编制和数量	27

四、投标文件的递交	30

五、开标、评标和定标	30

六、质疑和投诉	33

七、合同的订立和履行	35

八、适用法律	35

九、评标方法、步骤及标准	35

第四部分、合同书格式	36

一、合同	38

二、项目验收报告单	41

第五部分、投标文件格式	42

一、自查表	44

1、资格性/符合性自查表	45

2、评审项目投标资料表	46

二、资格性文件	47

1、投标函	48

2、法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书	49

3、投标保证金交纳凭证	51

4、退还投标保证金声明函	52

5、关于资格的声明函	53

8、《无行贿犯罪档案查询结果告知函》	56

9、营业执照（或事业法人证书）副本	57

10、税务登记证副本	58

11、组织机构代码证副本	59

12、财务报表（资产负债表、利润表）	60

13、纳税证明	61

14、单位参保证明	62

三、商务部分	63

1、投标人综合概况与计划	64

2、商务条款响应表	66

3、售后服务方案	67

四、技术部分	68

1、货物说明一览表	69

2．政府强制采购节能产品目录范围的产品一览表	70

3．标示“★”符号条款响应表	71

4．标示“▲”符号条款响应表	72

5．非标示“▲”符号条款响应表	73

6、项目实施方案	74

五、价格部分	75

1、开标一览表	76

2、投标报价明细表	77

3、主要配件的零售价和优惠率	78

六、中小企业声明	79

1．中小企业声明函	80

2．小型和微型企业产品的价格明细表	81

七、开标函	83

1、 开标函	84

第一部分、投标邀请函

- 一、投标邀请函

清远市华信招标有限公司受连山壮族瑶族自治县卫生和计划生育局的委托，对连山壮族瑶族自治县卫生和计划生育局120监护型救护车采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：HXCG2018-010

二、采购项目名称：连山壮族瑶族自治县卫生和计划生育局120监护型救护车采购项目

三、采购项目预算金额（元）：1,800,000.00

四、采购数量：2台。

五、采购项目内容及需求：

5.1、内容：120监护型救护车。

5.2、项目性质：政府采购

5.3、交货期：底盘车辆在合同生效之日起7个工作日内，由中标人交验符合招标要求的车辆及车辆手续原件，逾期不能提交底盘车辆予采购人验收，或中标人提供的底盘车辆配置或信息与投标时提供的资料不符时，取消其中标资格；改装及设备部分在合同签订生效之日起50个工作日内交货。

5.4、付款方式：

5.4.1、合同签订之日起5个工作日内，支付合同总价款的35%；

5.4.2、设备安装调试完成并验收合格之日起15个工作日内，支付合同总价款的60%；

5.4.3、合同余款在验收合格并正常使用满一年之日起15个工作日内一次性无息付清。

注：采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

六、投标人资格要求

1．供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供以下证明资料：

1.1、提供有效期内的工商营业执照(或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书)、组织机构代码证、税务登记证复印件。

1.2、所属期为2017年12月份或之后任意一个月的依法缴纳税收的证明文件复印件。【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表】

1.3、2016年年度财务报表，或2017年12月份或之后任意一个月的财务报表。【财务报表须包含资产负债表、利润表】

1.4、社保部门出具的单位参加社会保险证明表（证明表内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容）原件，或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法、核查网址和专用章等）。【参保时间须为2017年12月份或之后任意一个月】

1.5、供应商住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件。【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若供应商自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日起2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效】

1.6、政府采购供应商反商业贿赂承诺书原件。

1.7、投标承诺书原件。

- 投标人须具有《医疗器械生产企业许可证》，或《医疗器械经营许可证》，或供应商所在地设区的市级食品药品监督管理部门出具的医疗器械经营备案凭证。

- 投标人须具备汽车经营资格，在经营范围内投标。(如营业执照未记载经营范围，须提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面）（加盖公章）。

- 若投标人所投急救呼吸机、除颤监护仪为进口产品且非制造商，须具有所投急救呼吸机、除颤监护仪的制造商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商的资格证明文件。

- 本项目接受进口的急救呼吸机、除颤监护仪参与投标。

6、按规定完成了报名登记手续并购买了招标文件。

7、本项目不接受以下主体参加采购活动：

（1）被财政主管部门禁止参加政府采购活动的供应商。

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（3）以分公司或联合体形式参与采购活动的供应商。

（4）被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人”记录名单，或处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单中被禁止参加政府采购活动的供应商。【以政府采购代理机构于投标截止时间在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。如相关失信记录已失效，供应商需在投标截止时间前提供相关证明资料。】

注：报名方式为现场报名，报名时需提交以下有效资料的复印件，加盖公章，并提交(1)～(4)项原件（若国家税务登记证已转换为电子证书的，则需提供网上打印的证书；或已实行“三证合一”的，只需提供合证后的营业执照）核对无误后办理报名登记。

（1）工商营业执照，或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书。

（2）组织机构代码证。

（3）税务登记证。

（4）《医疗器械生产企业许可证》，或《医疗器械经营许可证》，或供应商所在地设区的市级食品药品监督管理部门出具的医疗器械经营备案凭证

（5）法定代表人或企业负责人资格证明书及其身份证（正反面）。

（6）若非法定代表人或企业负责人参加报名的，则须同时提交法定代表人或企业负责人的授权委托书及被授权人的身份证（正反面）。

七、符合资格的供应商应当在2018年3月29日至2018年4月4日期间，（办公时间内，法定节假日除外）到清远市华信招标有限公司（详细地址：清远市新城静福路27号朝南国际中心24楼04卡）购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2018年4月18日15时。(注：接收投标文件截止时间前30分钟开始接收投标文件)。

九、提交投标文件地点：清远市华信招标有限公司开标室（清远市新城静福路27号朝南国际中心24楼04卡）。

十、开标时间：2018年4月18日15时。

十一、开标地点：清远市华信招标有限公司开标室（清远市新城静福路27号朝南国际中心24楼04卡）。

十二、本公告期限（5个工作日）自2018年3月29日至2018年4月4日止。

十三、联系事项

（一）采购人：连山壮族瑶族自治县卫生和计划生育局。

地址：连山壮族瑶族自治县吉田镇鹿鸣东路。

联系人：蒋先生。

联系电话：0763-8716013。

传真：0763-8716013。

邮编：513200。

（二）采购代理机构：清远市华信招标有限公司。

地址：清远市新城静福路27号朝南国际中心24楼04卡。

联系人：李先生。

联系电话：0763-3669428。

传真：0763-3867731。

邮编：511500。

（三）采购项目联系人：李先生。

联系电话：0763-3669428。

附件：1.委托代理协议

- 2.招标文件

第二部分、采购项目内容

- 一、采购项目技术规格、参数及要求

注：

1、本招标文件中所涉及的设备品牌及型号，仅供参考，并无任何限制性。投标人在本次投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上不得低于招标文件的要求。

2、若投标人所投产品属于最新一期（以中国政府采购网上颁布的为准）政府强制采购节能产品目录范围内的，须按规定执行，并在投标文件中提供相关证明材料。

3、本项目所投产品属于广东省政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的产品，则不接受进口产品参加投标。

4、标示“▲”符号的条款为重点评分条款。

5、标示“★”的为必须满足的指标，任何对该指标的负偏差或不响应将作为投标无效处理。

（一）、设备需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 配套设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护型救护车（含车载急救设备） | 2套 | 救护车 | 1、本项目不允许分包或转包。 2、须开据机动车销售统一发票（提供承诺函原件。） |
| 2 |  |  | 自动上车担架 |  |
| 3 |  |  | 医疗舱监控 |  |
| 4 |  |  | 铝合金铲式担架 |  |
| 5 |  |  | 楼梯担架 |  |
| 6 |  |  | 急救箱 |  |
| 7 |  |  | - 急救呼吸机 |  |
| 8 |  |  | 心电图机 |  |
| 9 |  |  | 除颤监护仪 |  |
| 10 |  |  | 麻醉喉镜 |  |
| 11 |  |  | 车载电动吸引器 |  |
| 12 |  |  | 气囊面罩呼吸器 |  |

- 、采购项目技术规格、参数要求及要求

| 监护型救护车 |  |
| --- | --- |
| 车辆技术参数 | ▲轴距(mm):3600-3800 |
|  | 车辆总重：≥3500kg |
|  | 外形尺寸(mm)：长度≥5750、宽度≥1975、高度2100－2590 |
|  | ▲抢救舱尺寸(长×宽×高)mm: ≧2800×1650×1630(计算尺寸方法按国家抢救监护型救护车行业标准：长度从后门内缘向内测量；宽度按安装药械柜后，后车厢长座椅与担架之间要有不少于300mm距离的自由通道计算；高度按医疗舱从车内顶到地板的距离)。 |
|  | 燃油种类：柴油 |
|  | 工作方式：高压共轨，直列四缸 |
|  | 排气量cm3 ：≦2.198 |
|  | 排放标准：国Ⅴ或以上排放或满足上牌要求，提供核准证书扫描件。 |
|  | 变速箱：手动变速箱 |
|  | ▲最大功率kw(hp)/rpm：≧100（135）/3500 |
|  | 最大扭矩/转速Nm/rp:≧350/1500-2100 |
|  | 配备防抱死制动系统（ABS） |
|  | 驾驶室三座椅 |
|  | 驾驶员安全气囊 |
|  | 原厂遥控中央门锁 |
|  | 电动窗 |
|  | 车顶后端示阔灯转弯灯 |
|  | 后门脚踏板、后门180度开。 |
|  | 医疗舱车厢右侧中滑门装可开启的推拉玻璃窗，后门保留原厂玻璃，窗户上贴三分之二不透明窗花膜。 |
|  | 遥控中央门锁。车门安全系统：A.不用钥匙能从里面锁门和开门；B.使用钥匙能从外面锁门和开门；C. 从里面锁门后使用钥匙能从外面打开；D. 钥匙可以是机械的或非机械的装置。这个安全系统应与任意中心锁系统是一体的(参照救护车国家行业标准关于车门安全系统)。 |
| 空调及照明系统 | 驾驶室与医疗舱(大功率)冷暖自动空调系统，空调安装应确保冷凝水不会溢出渗透至驾驶室和医疗舱 |
|  | 医疗舱空调安装过滤消毒器。 |
| 供电照明系统 | ▲蓄电池V/Ah：≥12/80,双蓄电池 |
|  | ▲微电脑电源管理系统（管理全车用电、自动充电、保障发动机电池随时有充足的电量启动车辆）。 |
|  | 驾驶室内微电脑中央控制器 |
|  | 10m长移动电缆，连接220V外接电源插头 |
|  | 220V防水、带防护盖的中国规格外接电源插座 |
|  | 医疗舱内安装4个220V插座、插座需带防护盖符合国标标准，驾驶室安装1个12V插座、医疗舱安装3个12V插座。驾驶室预留用户12V的安装车载移动通信设备、GPS卫星定位、对讲机、视频传输等设备的电源支持系统。 |
|  | 7英寸GPS导航影音系统，中控台内嵌方式安装 |
|  | 医疗舱与驾驶室免提对讲系统 |
|  | 医疗舱安装通风系统（1套） |
|  | 车顶外左右两侧救护车外场用照明灯各1盏，倾斜75度，车顶尾部安装外场用照明灯2盏，外场照明灯外侧各安装一盏警蓝色闪灯。 |
|  | 医疗舱及乘员舱内2级可调亮度LED灯具照明，照明灯与车顶内饰完美结合，同时便于拆卸维修。可旋转射灯（2盏）、计时消毒紫外光灯（1盏）。 |
| 紧急警报系统 | 驾驶室安装警报、警灯控制按扭 |
|  | 车顶安装警报器：标准救护车警报声（1套） |
|  | 150W车外扩音器内置于警报器内（1套） |
|  | 车头安装2盏激光警蓝色LED闪灯 |
|  | 车顶前部安装警蓝色LED灯（1盏） |
|  | 车顶尾部，左右侧安装2盏频闪蓝色LED警灯 |
|  | 车尾后门及后踏板，左右侧安装2盏频闪蓝色LED警灯 |
|  | ▲警报及汽车喇叭共享互通系统，可通过原车方向盘中央喇叭按键编程切换警报声及汽车喇叭声； |
| 医疗舱内装置 | 驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分开前后车厢，分隔墙上有无接触对讲系统，中隔板上推拉式窗户，窗户透明。 |
|  | 医疗舱监控硬盘录像机1套，监控摄像头4个，显示器1台 采用工业级嵌入式微控制器，嵌入式Linux实时操作系统 支持不少于8路，网络压缩视频输入 最大支持码流接入80Mbps接入 IPC分辨率支持不低于12M/8M/5M/3M/1080P/1.3M/720P码流 设备支持不少于1路VGA输出，1路HDMI输出，且支持VGA、HDMI同源输出 ▲设备支持不少于1个RS232接口、1个RS485接口、4路报警输入接口、2路报警输出接口 配置不少于2个内置4TSATA3.0硬盘 支持秒级回放，可记录并回放设备断网前一秒的录像； ▲支持即时回放：预览界面下，单通道回放刚过去的5-60分钟的录像； 支持切片回放，可将录像等分成4/8路 支持通过浏览器或客户端，以CSV文档的形式，导入导出远程设备配置。CSV文档允许用户编辑 ▲支持对录像的某个时间点进行添加标签，最大支持256个标签，并可进行査询； ▲投标产品必须提供公安部型式检测报告(GB/T28181-2011），提供复印件并加盖厂商公章/投标章 提供产品彩页并加盖厂商公章/投标章 提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺并加盖厂商公章/投标章原件 |
|  | 医疗舱右侧安装病员躺椅1张，安装安全带，座椅下安装上翻式储物柜，可放置药品及杂物。所有医疗舱座椅均安装扶手把柄。医疗舱前端加装折叠椅。 |
|  | ▲医疗舱安装供氧系统一套：10升×2双瓶双减压阀，一独立到墙式氧气湿化吸入器。另一个到呼吸机端子（亦可作为湿化器输出端子），固定支架可快速拆卸；2个氧气瓶之间具备切换装置，可根据氧气瓶压力变化，手动切换其他氧气瓶供氧；随车配备相应氧气瓶、减压阀拆卸工具，同时具备相关设施确保湿化瓶端口输出压力绝不超过0.4MPa. |
|  | 氧气湿化吸入器1套 |
|  | ▲医疗舱左侧前置医疗器械柜一组，悬挂式可调节医疗设备固定架（三层）。提供实物照片，不得侵犯他人专利知识产权。 |
|  | ▲医疗内饰：包括医疗舱两边的墙壁、门、车顶用轻质保温材料及阻燃、防紫外线、耐冲击的高分子复合材料、铝塑板材料、或吸塑材料以防变形及霉变。地板采用蓝灰色耐酸、碱、防火、防滑地板，四周凸起包边以防灰尘的积累及防滑，方便冲洗。折边过渡包角，避免磕碰受伤.（医疗舱全部内饰不得使用木质、地毯、布面和纤维类材料）。全车不含任何木质成分材料，车辆内饰板材防火性能应符合GB8410《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
|  | 医疗舱地板采用优质蓝色耐酸、碱、防火、防滑地板，四周边凸起要包边，防止灰尘的积累及防滑，方便用水冲洗。 |
|  | 医疗舱安装一套医药柜和器械柜的橱柜组合。 |
|  | 医疗舱隔离墙边安装一个操作台。 |
|  | 医疗舱右边安装一个有盖的废物桶。 |
|  | 医疗舱后门位置安装不锈钢制雨伞，雨衣收纳盒 |
|  | 医疗舱车厢顶部两侧各安装一条安全扶手。医疗舱顶部前后各安装1套可折起输液瓶悬吊装置（共4个挂钩）。 |
|  | 2kg灭火器及支撑架，驾驶室及医疗舱各1个（共2个）。 |
|  | 车辆外标识采用强效反光贴纸，按照用户要求及标准救护车外观设计制作。 |
|  | 1、各类医疗设备均具备安装或存储空间，且要求附详细医疗仓空间布局设计图纸，标明设备摆放位置，供专家评审参考。 2、中标人由专业的平面设计人员对车内和车外文字图案等方案进行整体规划设计。签订合同后7个工作日内提供相关图纸，经采购方确认后方可进行施工。 3、相关改装及配置要求不得侵犯他人专利（如有专利设计需在投标文件中提供相关专利证书） |
|  | ▲为保障车辆在改装后能得到完善的售后服务，投标人必须提交底盘生产厂家直接出具的对投标人改装该车辆后仍然提供技术支持及售后服务保障的证明文件。 |
| 随车抢救医疗设备设施 | 自动上车担架 1.可单人操控的自动折叠上下车担架； 2.上车高度590－740 mm 可选，可适用不同救护车之间临时转换。 3.长度 1970mm 、宽度570mm、自重≤33KG。 4.配置前固定器、后固定器、三段式床垫、可调节背板、安全带、后轮可调节轮锁 5.采用航空轮胎技术，宽轮直径195mm； 6.带有一块一次模压成型的病人固定板，安装于担架金属主体结构之上，病人床垫之下，可以避免骨折病人在转运过程中的二次伤害。 7.产品具备医疗器械注册证、EN13485质量认证。 ▲自动上车担架具备制造商或总代理商为本项目出具的售后服务证明文件（原件备查） |
|  | 铲式担架；具备自动锁扣装置，可迅速分离为两半，针对骨折或休克病人，可在不移动病人的情况下从两侧结合并锁紧，确保病人顺利进入担架。承重≥240kg，净重：9.5kg产品尺寸：长x宽x高(mm) ≥1700x400x70折叠尺寸≥长x宽x高(mm)：1200x400x80；可拉伸最大长度≥2000mm。需具备制造商授权及售后服务证明。 投标产品具有医疗设备产品备案证书或者产品注册证。 |
|  | 楼梯担架一副 1.本担架主要使用高层建筑下楼梯转移病人，只需一个人就能进行操作； 2.独特的结构，担架下楼梯时方便安全、承重≥250kg，净重：≤11.5kg。 3.担架设有4个轮子，方便于在地面的移动。 4.担架配有二副安全带以保证病人在转移过程中的安全； 5.担架采用铝合金材料制成，它具有重量轻，体积小，携带方便、使用安全、易清洗消毒等优点。 投标产品具有医疗设备产品备案证书或者产品注册证。 |
|  | 除颤监护仪 一、基本功能要求： 1、低能量双向方波除颤技术，同步/异步手动及自动体外除颤功能 2、3导心电监护功能 ▲3、可在同一台主机上升级体外无创起搏功能、5导心电监护、12导心电监护、血氧饱和度监护功能、无创血压监护、EtCO2监护功能等 4、事件标记及打印功能 5、具有医疗器械产品注册证及FDA认证产品 二、除颤功能: ▲1、采用2010国际指南认可的双向波除颤技术；制造商指定的能有效终止室颤的成人首次除颤能量值为120焦耳。 2、最小除颤能量：1焦耳（兼容实验室使用需求），最高除颤能量：≦200焦耳。 ▲3、手动与自动体外除颤模式随时切换、自动体外除颤方式具备中文语音提示和中文字符显示，仪器操作中文面板。 4、成人/儿童嵌入式体外除颤把手，也可选用除颤起搏多功能电极片。 5、体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮。 6、充电时间：≦10秒 ▲7、除颤放电时间： 8-12毫秒内。 三、心电监护 1、心电导联选择：标准3导联 2、心电幅度：0.5、1、1.5、2、3厘米/毫伏可选。 3、心率：数字心率显示，0到300次/分±5%。 4、心率报警：可自行设定。 四、事件标记及打印功能: 1、能储存及打印100个以上的事件标记或50段心电图波形。 ▲2、除颤打印参数：时间、日期、心率、选择能量、实际除颤能量、透心肌除颤电流、人体阻抗、心电幅度、导联，提供打印样本说明。 3、打印纸宽度：≥8厘米，能满足标准3X4格式12导心电分析波形记录、心电图与SpO2脉动波形同步打印要求。 4、速度：12.5，25毫米/秒 五、电源及其重量： 1、使用车载220V逆变电源无干扰。 2、电池工作时间：新的、充足的电池，在20C的使用环境下可进行35次最大能量的除颤放电或≥150分钟的连续心电监护 ▲3、仪器轻便小巧，总体重量≤7千克（包括电池、除颤把手及所有附件）。 |
|  | 便携式十二道心电图机 1. 12导联同步采集\同步打印； ▲2. 频响：0.05Hz～250Hz； 3. 共模抑制比：≥100dB； 4. 灵敏度：2.5、5、10、20、10/5mm/mV及自动； 5. 滤波功能：具有交流、肌电和漂移滤波功能； 6. 输入电路：浮地输入，具有抗除颤电击防护功能； ▲7. 支持DICOM、XML、JPG等多种数据格式，并可转存至U盘、SD卡，方便网络连接，转存； ▲8. 超长时间电影回放，支持300秒钟波形冻结、全息电影回放，方便异常心电波形扑捉； 9. 支持冻结模式下选择1道节律、3道节律波形节律分析、打印，方便选取最有用波形； 10.特有心率异常监控模式，可自动扑捉心率不齐波形，并打印心率不齐时刻前后各5秒的波形； 11.特有周期监控模式，支持阿托品实验等药物测试； 12.支持起搏器检测功能，可自动检测起搏信号，分析起搏器类型等； 13.支持心率失常检查，常规检查时，检测到心律失常可并自动转为节律模式，方便日常工作中对偶发心率不齐的采集、检查； 14. 支持心率不齐检查、R-R分析、Cabrera等多种测量、分析报告； ▲15. 独立导联，独立外置到联盒，有效避免干扰，导联按键，快速操作，更节省时间，导联线可单独拔插，维修、更换方便快捷； ▲16. 8.9寸彩色液晶屏，倾斜角度设计，1:1等比例背景网格显示，可直观地获取心电波形、病人信息； 17. 屏幕可显示三、六、12道波形切换显示，满足扑捉不同心电波形的诊断需求； ▲18. 高性能手写触摸屏，既可触摸操作，也可用笔手写输入； 19. 多种信息输入方式，快速相应操作，标准pc键盘配合快捷功能键，输入资料更快速； 20. 成人\儿童专用分析算法、明尼苏达码编码系统，分析更准确； 21. 多种数据存储方式，内部存储≥200份病历，并支持大容量SD卡、U盘等，达到海量存储； ▲22、支持有线、无线联网,支持与服务器双向通信上传、下载病例报告；特有支持本机叫号功能，方便组网使用。 |
|  | - 急救呼吸机 1、设备应适合院前、院内病人转运呼吸支持需求，整体运载平台最少能集合呼吸机主机、病人呼吸回路、通气面罩、2升以上氧气瓶以及减压阀等必备部件。 2、运载平台具有上车担架或楼梯轮椅固定装置，在不间断呼吸支持的情况下，可随上车担架将病人从家中转运到救护车上。 ▲3、配置具有救护车直流电源充电装置车壁挂板，上车担架进入救护车后，在不中断呼吸支持的情况下，无需任何工具，可快速将固定在上车担架上的呼吸机转移至固定在车壁挂板上，救护车急刹车或急转弯时，避免呼吸机撞伤病人或医务人员，同时，无需插拔电源线，即可接通充电。 ▲4、呼吸机配置插拔式气源快速转接部件，当呼吸机随上车担架进入救护车内，在不中断呼吸机工作的情况下，无需任何工具，即可将呼吸机动力气源转为车载氧气瓶供气，避免随机小气瓶的氧气不足而中断病人呼吸支持。 5、电源供应： ▲5.1、免维护可重复充电锂电池，电池容量：≥4Ah。 5.2、冲满电的电池工作时间： ≥6小时。 5.3、充电时间：≤4小时 5.4、预期间断使用寿命：不少于2年。 6、通气模式: ▲6.1、容控模式： IPPV、CPR、SIMV 、S-IPPV、RSI、吸氧 6.2、压控模式： CPAP 6.3、吸氧模式，流速可调范围：0-10升/分钟 ▲6.5、无创通气NIV功能，可在容控、压控模式下激活。 7、潮气量： 50-2000ml 8、呼吸频率：5-50次/分 9、压力限制： 10-65mbar 10、PEEP：0-20mbar 11、I:E比： 1:1.7 12、吸气触发：-1.3 mbar(PEEP>0时)；-0.8 mbar(PEEP=0时) 13、呼气触发：最大流量的30% 14、显示器尺寸：≥5英寸彩色TFT显示器，中文菜单。 15、显示器分辨率：≥320 Pixel x 240 Pixel 16、可监护参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、通气频率、自主呼吸频率、峰压、平台压、平均压、漏气量等。 17、报警功能：气道压力过高/过低、分钟通气量过高/过低、高频通气、窒息、电量不足、漏气、气源压力过低/过高、设备及组件故障。 18、配置大（成人）、中（儿童）、小（婴儿）型可重复使用通气面罩；所有面罩均具有脸型自适配阀，降低面罩漏气量。 19、黑暗标示技术，方便野外特殊环境急救。 20、具有气道压力采样管，近段测量病人气道压力，确保呼吸支持的安全性。 ▲21、采用二次供气技术，在气道压过高报警时能有效的保证通气量。 22、工作压力：2.7-6.0Bar 23、采用特殊材料、抗震、抗摔，坚固耐用，防水级别不低于IP54标准 ▲24、主机重量：≤2.5千克 ▲25、工作海拔高度范围：-500至5000米 26、工作温度范围：-15至50℃ 27、工作湿度范围：相对湿度0%-95%，无凝霜 |
|  | 车载电动吸引器 1. 极限负压值：0.08MPa（600mmHg），连续负压调节。 2. 电源：AC220V±10%，50Hz 3. 内置电池工作时间：≥80min,快速充电3小时即达电池电量的80%，电池电量显示自动检测功能，低电量提示。 4. 瞬时抽气速率：≥20L/min 5. 输入功率：≤120VA 6. 噪声：≤55db（A） 7. 显示方式：液晶屏 8. 贮液瓶：1L（选用液瓶） 9. 浮子式防溢流装置，安全可靠。 |
|  | 麻醉视频喉镜 整机参数 ▲视场角：50º±15% 电池连续使用时间：>5小时 充电次数：＞300次 显示屏：2.5″TFT 分辨率：960*240 像素：640*480 功耗：≤1.5VA 光照度：≥70LUX 景深：10-60mm 显示器前后转动角度：0º～130º 显示器左右转动角度：0º～270º 整体防水：手柄和喉镜片一体化，消毒更彻底 可插入部分长度：110mm 重量：180g 功能参数 ▲人体工程学：手柄带握手凹槽；叶片侧角圆弧形 ▲智能除雾：除雾时间小于4s ▲自动关机：内置陀螺仪，静置不动2min自动关机功能 电量显示：具备电量显示及低电量指示功能 低电量续航时间：持续1小时 通用接口充电：通用USB接口 外接显示：AV视频同步输出 工作环境 温度：10℃～40℃ 湿度：10%～90% 大气压力：500hpa～1060hpa 运输、存储环境 温度：-40℃～+55℃ 湿度：≤93% 大气压力：500hpa～1060hpa |

（三）其他要求

1、▲考虑到本项目采购货物的安全性，最大程度帮助用户规避用车风险，投标救护车品牌需提供投保产品责任险证明文件。

2、供应商投标时须提供详细的技术方案及图纸。

3、救护车改装及医疗舱技术应用需尊重知识产权，不得侵害他人具有专利权的技术。

4、★投标人所投车辆须为国家发改委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“救护车”车型。（提供国家发改委或工信部公布的详细数据资料网页打印件或证明资料复印件加盖公章）

5、★投标人所提供的救护车必须符合国家环境保护部国V环保要求（须在投标文件中提供相应证明资料，以机动车环保网查询资料为准，提供截图并加盖公章）。

二、采购项目商务要求

1、供货要求

（1）投标人所投的设备须符合国家的相关规定，且负责将所供设备送至采购人指定地点，并负责设备的安装、调试等。

（2）设备安装时，所涉的有关零配件均由投标人提供。

2、报价要求

（1）投标人的投标报价须以人民币为单位。

（2）投标报价均包含标的设备供货、其他附件、安装配件、配套设施、包装、一切税费（包括关税、增值税等）、运费、救护车上牌费用（保险费、新车上户费等办理车辆入户、上牌手续涵盖的一切必需费用）、仓储费、安装和调试、验收、培训费、图纸、资料、质保期等投标和履约过程可预见和不可预见的一切费用。（但不包括财产险、路桥费等用户使用后产生的费用）

3、交货期

底盘车辆在合同生效之日起7个工作日内，由中标人交验符合招标要求的车辆及车辆手续原件，逾期不能提交底盘车辆予采购人验收，或中标人提供的底盘车辆配置或信息与投标时提供的资料不符时，取消其中标资格；改装及设备部分在合同签订生效之日起50个工作日内交货。

4、质保期

（1）如无特别说明，底盘车辆提供不低于2年或5万公里的保修标准（以先到为准）；车载设备需提供免费保修1年（易耗品除外）。若生产制造商提供更优质的服务，则按生产制造商的标准执行。

（2）改装部分提供不低于2年的保修服务。保修期内，由非人为因素引起的故障均在保修范围内，供应商完全免费提供保修服务。保修期外，供应商提供终生的维修服务，且要求相关配件及人工费用低于平均市场价格。

（3）供应商需提供至少3人/次的培训服务，确保用户方至少有2名操作人员可熟练使用。

5、验收要求

（1）除招标文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

6、售后服务

（3）质保期内免费为设备进行定期保养工作，并提交保养报告，免费解决其他质量问题，保证设备正常运作。在任何时候，不会免除因货物本身的缺陷所应付的责任。

（4）保修期出现不能明确的故障时，或在收到采购人紧急情况维修通知后，供应商应在2小时内做出响应、24小时内派员到现场维修，一般故障24小时内排除。

（5）货物为原厂商全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（6）保修期内，所有设备（含部件、配件）的检测、维修及更换服务均为上门服务，由此产生的费用均由中标人承担。

（7）中标人须将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告及维修手册等文档汇集成册交付至采购人。

（8）厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新设备有关资料、通讯和用户论文集等。

（9）免费提供设备使用手册、培训教材、应用文章等

（10）免费提供现场培训。内容包括设备的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

7、付款方式

（1）合同签订之日起5个工作日内，支付合同总价款的35%；

（2）设备安装调试完成并验收合格之日起15个工作日内，支付合同总价款的60%；

（3）合同余款在验收合格并正常使用满一年之日起15个工作日内一次性无息付清。

注：采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

8、投标保证金信息：

8.1、投标保证金须在规定截止时间前到达指定银行账号(以银行收到日期为准),须于2018年4月12日17时30分之前(如因投标人未按要求提交投标保证金,致使银行无法查核该公司的保证金递交情况的,由投标人自行承担相关责任。)向采购代理机构交纳人民币壹万捌仟元整（￥18,000.00元）的投标保证金。

投标人必须用投标人名称的账号以银行转账或电汇方式提交保证金,同时在银行账单单据中按以下要求写明:

项目编号: HXCG2018-010

11.2、其他要求：提交了投标保证金的潜在投标人如若放弃投标，必须于投标截止日前二个（或以上）工作日以书面公函形式通知采购代理机构。

投标保证金专用帐户(投标人的投标保证金须汇入此帐号,否则,由此而引起的一切后果由投标人自行承担。)如下：

户  名：清远市华信招标有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司清新支行

帐  号：4405 0176 0801 0000 0030

基本帐户（除投标保证金外，其他资金请汇入此帐户）如下：

开户名：清远市华信招标有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司清新支行

帐  号：4405 0176 0801 0000 0018

- 三、资格性审查

| 序号 | 检查项目 | 响应情况（符合要求的打“Ο”，不符合要求的打“×”） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投 标 人 一 | 投 标 人 二 | 投 标 人 三 | ···· |
|  | 投标人的投标文件或资格证明文件已提供且符合招标文件要求； |  |  |  |  |
|  | 有效期内的工商营业执照,或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书复印件；或“三证合一”的营业执照复印件。 |  |  |  |  |
|  | 税务登记证复印件，或税务登记证电子证书；或“三证合一”的营业执照复印件。 |  |  |  |  |
|  | 有效期内的组织机构代码证复印件（有效期内）；或“三证合一”的营业执照复印件。 |  |  |  |  |
|  | 提供2016年年度财务报表或2017年12月份或之后任意一个月财务报表。【财务报表须包含资产负债表、利润表】 |  |  |  |  |
|  | 提供2017年12月份或之后任意一个月的依法缴纳税收的证明文件。（其中内容为缴纳税收内容，不包括社保代缴）【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表】 |  |  |  |  |
|  | 社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门（或税务部门）网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法、核查网址和专用章等）。如单位无需参加社会保险的，则须提供相关部门出具的证明文件。【参保时间须为2017年12月份或之后任意一个月】 |  |  |  |  |
|  | 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件。【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效】 |  |  |  |  |
|  | 政府采购供应商反商业贿赂承诺书原件。 |  |  |  |  |
|  | 投标承诺书原件。 |  |  |  |  |
|  | 投标人须具备汽车经营资格，在经营范围内投标。(如营业执照未记载经营范围，须提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面）（加盖公章）。 |  |  |  |  |
|  | 若投标人所投急救呼吸机、除颤监护仪为进口产品且非制造商，须具有所投急救呼吸机、除颤监护仪的制造商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商的资格证明文件 |  |  |  |  |
|  | 投标人须具有《医疗器械生产企业许可证》，或《医疗器械经营许可证》，或供应商所在地设区的市级食品药品监督管理部门出具的医疗器械经营备案凭证。 |  |  |  |  |
| 结果（完全符合的填“合格”，否则填“不合格”） |  |  |  |  |  |

特别说明：如投标人的投标文件中没有按此表的内容提供相关证明文件（如无特别要求，均提供复印件）或不符合上述审查内容的任意一条，其投标文件将视为无效投标文件。

- 四、符合性审查

| 序号 | 检查项目 | 响应情况（符合要求的打“Ο”，不符合要求的打“×”） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投 标 人 一 | 投 标 人 二 | 投 标 人 三 | ···· |
|  | 按招标文件要求（金额、形式）提交投标保金； |  |  |  |  |
|  | 投标报价符合本项目招标文件要求； |  |  |  |  |
|  | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |  |
|  | 投标文件具有法定代表人签字或签字人具有法定代表人有效授权； |  |  |  |  |
| 结果（完全符合的填“合格”，否则填“不合格”） |  |  |  |  |  |

特别说明：如投标人的投标文件中没有按此表的内容提供相关证明文件（如无特别要求，均提供复印件）或不符合上述审查内容的任意一条，其投标文件将视为无效投标文件。

五、评分细则附表

| 评比因素 | 分值 | 最高分值 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价格 | 30分 | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价÷评标价格)×价格分值 注：1、“评标基准价”是指有效评标价格当中的最低价格。 2、若投标人为小型或微型企业，且所投产品的制造商为小型或微型企业的，评审时，对所投产品给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 |  |
| 技术 部分 | 40分 | 28分 | 根据投标人对技术参数的响应情况进行评分。 | 完全响应招标文件要求的，得28分。每负偏离一项标示“▲”的技术参数扣4分，每负偏离一项非标示“▲”的技术参数扣2分。最高扣至该项得0分。 |
|  |  | 5分 | 根据投标人所投车载设施的科学性、适用性、耐用性、可维护性及证书进行评分。 | 被评定为优的，得2分。 |
|  |  |  |  | 被评定为中的，得1分。 |
|  |  |  |  | 被评定为差的，得0分。 |
|  |  |  |  | 每提供1项专利证书可增加1分，该小项最高得3分，未提供的得0分。（提供相关证书复印件，否则不得分） |
|  |  | 3分 | 根据投标人所投车辆的市场知名度、耐用性、设备配置、选型的合理性进行评分。 | 所投设备市场知名度高、耐用，配置和选型合理的，得3分。 |
|  |  |  |  | 所投设备市场知名度较高、较耐用，配置和选型较合理的，得2分。 |
|  |  |  |  | 所投设备市场知名度一般、耐用性，配置和选型均一般的，0分≤得分≤1分。 |
|  |  | 4分 | 根据投标人提供的实施方案（方案是否结合实际、详细，科学可行等）进行评分 | 被评定为优的，得4分。 |
|  |  |  |  | 被评定为中的，2分≤得分≤3分。 |
|  |  |  |  | 被评定为差的，0分≤得分≤1分。 |
| 商务 部分 | 30分 | 4分 | 根据投标人所投车辆曾应用于奥运或亚运或世博会且具备产品责任险的，得4分。（须提供采购方及保险公司盖章证明文件） |  |
|  |  | 6分 | 根据投标人的荣誉情况进行评分。（提供相关证书复印件，否则不得分） | 连续3年或以上获得省级“诚信示范企业”称号的，得2分。 |
|  |  |  |  | 具有质量管理体系认证的，得2分. |
|  |  |  |  | 连续3年或以上获得“守合同重信用企业”称号的，得2分。 |
|  |  | 3分 | 根据投标人的质保期进行评分。 | 质保期最长的，得3分。 |
|  |  |  |  | 质保期较长的，得2分。 |
|  |  |  |  | 满足招标文件要求的，得1分。 |
|  |  | 7分 | 根据投标人售后服务方案（包括:响应时间、服务内容、培训计划、故障处理办法、其它服务承诺等）进行评分。 | 售后服务方案详细、完善，响应时间最短，处理办法合理、可行的，6分≤得分≤7分。 |
|  |  |  |  | 售后服务方案较详细，响应时间较短，处理办法较合理、可行的，3分≤得分≤5分。 |
|  |  |  |  | 售后服务方案不详细，响应时间最长，处理办法不合理、不可行的，0分≤得分≤2分。 |
|  |  | 4分 | 根据投标人设立售后服务点的便利情况进行评分。【该项评分以提供有效的营业执照复印件，或产权（或使用权）证明复印件加盖投标人公章为评审依据，无则不得分。】 | 被评定为优的，得4分。 |
|  |  |  |  | 被评定为中的，2分≤得分≤3分。 |
|  |  |  |  | 被评定为差的，0分≤得分≤1分。 |
|  |  | 6分 | 根据投标人自2015年1月1日起至本项目招标公告发出之日止的同类项目业绩进行评分（有效业绩的日期认定以签订合同的日期为准）。【该项评分以投标人提供中标/成交通知书、合同关键页（包括采购内容、采购金额、签约日期、双方盖章）和验收报告的复印件为评审依据】（原件备查） | 每提供1个同类项目业绩的，得1分；没有同类项目业绩或没有按要求提供完整的业绩证明材料的，得0分。 |

注：1、投标人提供的证明文件须真实、有效。

2、对于招标文件中载明需原件核/备查的有关文件资料，投标人在投标时须随身携带其原件。若投标人不能应评标委员会的要求提供该部分文件资料原件核查，则投标人该项评分分值为0分。

第三部分、投标人须知

- 一、说明

1、适用范围

1.1、本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2、定义

2.1、“采购人”是指: 连山壮族瑶族自治县卫生和计划生育局。

2.2、“政府采购代理机构”是指：清远市华信招标有限公司。

2.3、“监管部门”是指：连山壮族瑶族自治县政府采购管理办公室。联系信息如下：

1)联系人：谭先生。

2)电话：0763-8735332。

3)传真：0763-8735332。

4)地址：清远市连山县吉田镇滨江东路6号。

5)邮编：513200。

2.4、合格的投标人

1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2) 若多家投标人所投的主要产品（120监护型救护车）均为同一品牌的，只能作为一家投标人计算。

3)符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.5、“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1、“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2、“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

3.3、如招标文件无特别说明，本项目不接受进口产品参与竞争。进口产品的范围及规定按财库[2007]119号文件及财办库﹝2008﹞248号文件执行，且进口产品的价格不得高于采购主管部门批准的采购价格。

3.4、若所投产品类别属于政府强制采购节能产品目录范围的，须按该目录执行。否则,其投标文件将被评定为无效投标文件。

3.5、若项目采购内容涉及电脑采购的，投标人所投电脑必须装载正版专业版操作系统和应用软件。

3.6、投标人所投报的产品若属于《环境标志产品政府采购清单》目录范围的产品，在采用综合评分法评审时，投标人的综合得分相同的情况下，优先采购《环境标志产品政府采购清单》目录范围的产品。

3.7、投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若有，由此引起的一切责任由投标人承担。

3.8、根据《中华人民共和国政府采购法》第四十八条的规定：经采购人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

3.9、中标企业为小型、微型企业的，不得将中标合同分包或转包给大型、中型企业；中型企业不得分包或转包给大型企业；鼓励采购人允许获得政府采购项目的大型企业依法向中小型企业分包。

4、投标费用

4.1、投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2、本项目向中标人收取中标服务费。中标人须于收到政府采购代理机构结果通知之日起三个工作日内向政府采购代理机构交纳项目的中标服务费。中标服务费按差额定率累进法计算收取。收费标准如下表所列：

| 中标金额（万元） | 招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50% |
| 100-500 | 1.10% |

。

- 二、招标文件

5、招标文件的构成

5.1、招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1)、投标邀请书

2)、采购项目内容

3)、投标人须知

4)、合同书格式

5)、投标文件格式

6)、在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2、投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的，其投标文件将被评定为无效投标文件。

6、招标文件的澄清

6.1、投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内向采购人或政府采购代理机构提出质疑；

6.2、在规定的时间内，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在规定的时间内通知采购人或政府采购代理机构。采购人或政府采购代理机构对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购人或政府采购代理机构将组织相关专家进行论证，并将论证结果以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。采购人或委托的政府采购代理机构认为质疑理由成立的，应当修改招标文件或重新组织采购活动。

6.3、投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购人或政府采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7、招标文件的修改

7.l、在投标截止时间三个工作日前，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2、修改后的内容是招标文件的组成部分，政府采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向政府采购代理机构确认。

7.3、为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。采购人或政府采购代理机构自发出修改招标文件之日起至投标截止时间止不得少于十五个日历日，在征得各投标人的同意的情况下，可适当缩短投标准备时间。

- 三、投标文件的编制和数量

8、投标的语言

8.1、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9、投标文件的构成

9.1、投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10、投标文件编制

10.1、投标人若对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2、投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容。

10.3、投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或政府采购代理机构及监管机关等对其中任何资料进行核实的要求。

10.4、如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11、投标报价

11.1、投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2、投标人应按照“第二部分”采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3、《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1)、对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2)、所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3)、应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4、每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12、备选方案

12.1、只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案参加投标的除外）

13、联合体投标

13.1、两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标的，则联合体各方均应提交相关的资格文件、联合体协议并注明主办人。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

13.2、如果投标人以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

14、投标人资格证明文件

14.1、投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

14.2、资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章，且在有效期内。

15、产品合格性

15.1、投标人应递交能证明其所投产品合格性和符合招标文件规定的证明材料。

16、投标保证金

16.1、投标人应按招标文件规定的方式、金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2、投标人以联合体进行投标的，投标保证金可以由其中任何一个投标人的名义缴纳，投标保证金对联合体双方均具有法律约束力。（本项目不接受联合体进行投标。）

16.3、凡未按规定交纳投标保证金的投标，均视为无效投标。

16.4、如无质疑或投诉，政府采购代理机构在中标通知书发出之日起五个工作日内按投标人递交的《退还投标保证金声明函》载明的帐号信息无息原额一次性退还落标投标人；如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后退还。

16.5、中标人的投标保证金，在中标人将与采购人签订政府采购合同递交政府采购代理机构后，政府采购代理机构将在五个工作日内按投标人递交的《退还投标保证金声明函》载明的帐号无息原额一次性退还中标人。

16.6、若项目被评定为废标的,投标人的投标保证金将在结果公告发出之日起五个工作日内按投标人递交的《退还投标保证金声明函》载明的帐号信息无息原额一次性退还。

16.7、有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：

1)、中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

2)、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17、投标的截止期和有效期

17.1、政府采购代理机构拒绝接收投标人在投标截止时间后递交的任何文件。（评标委员会在评审时要求澄清的文件除外）

17.2、招标人可以根据实际情况需要，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17.3、投标文件应在开标之日起90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件要求而予以拒绝。

17.4、特殊情况下，政府采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18、投标文件的数量和签署

18.1、投标人应编制投标文件一式六份（正本一份和副本五份）、《开标函》一份（开标函包括《开标一览表》、《法定代表人（负责人）资格证明书》、《法定代表人（负责人）授权委托书》《法定代表人（负责人）资格证明书》《退还投标保证金声明函》和《保证金银行汇款回单》四份文件）。

18.2、投标文件的每一页都应由投标人代表用姓或姓的首字母亲笔签字或加盖骑缝投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.3、投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人（负责人）授权书》应附在投标文件中。

18.4、投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

18.5、投标文件格式内注明要求签字或签署的位置必须为亲笔签字。否则，作无效投标处理。

18.6、投标文件格式内注明要求加盖公章的位置必须加盖公章（不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（投标）专用章等代替公章）。否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。

- 四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1、投标人应将投标文件正本、副本和开标函分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”、“开标函”字样。

19.2、信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3、如果未按要求密封和标记，采购人或政府采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

20、投标文件的修改和撤回

20.1、投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2、投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购人或政府采购代理机构。

20.3、投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

- 五、开标、评标和定标

21、开标

22.1、政府采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标，欢迎投标人参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2、开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.3、政府采购代理机构做好开标记录，开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

22、评标委员会的组成和评标方法

22.1、评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和相应专业类别的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。

22.2、评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3、本次评标采用综合评分法，具体评审步骤详见招标文件。

23、投标文件的初审

23.1、资格性检查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构按规定对投标人的资格进行审查。合格投标人不足三家的，不得评标。

23.2、符合性检查：评标委员会将对通过资格性检查的投标人依法审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求等。

23.3、投标人数量的认定

23.3.1、采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

23.3.2、使用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.4、在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.5、投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

没有实质上响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.5.1、在资格性和符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）、投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）、投标总金额超过本项目采购预算；

3）、投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）、不具备招标文件中规定资格要求的；

5）、未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）、投标文件无法定代表人(负责人)签字或签字人无法定代表人(负责人)有效授权的；

7）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）、投标时，两家或以上公司同一法定代表人或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，且同时参与同一采购项目的投标活动的；

9）、投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注“★”号条款）条款产生负偏离的。

10）、符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

11）、不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.5.2、采购人或者采购代理机构根据评标委员会的协助审查意见依法对各投标人的资格进行审查，并最终出具资格性审查报告。对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24、投标文件的澄清

24.1、评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人（负责人）或授权代表签字的书面形式作出。

24.2、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

24.2.1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

24.2.2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

24.2.3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

24.2.4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.2.5、同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效

24.3、投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25、投标的评价

25.1、评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

25.2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26、授标

26.1、评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照综合评价得分由高到低的顺序排名推荐中标候选人名单。

26.2、若投标人综合得分相同的情况下，按以下顺序推荐中标人：推荐投标报价较低的投标人为中标人；若综合得分和投标报价得分都相同的情况下，推荐技术部分得分较高的投标人为中标人；若综合得分、投标报价得分、技术部分得分、商务部分得分均相同的情况下，根据有助于实现保护环境、节能减排、支持自主创新、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等国家的经济和社会发展政策目标，推荐中标人的排名。

26.3、采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.4、中标人确定后，采购人或政府采购代理机构将在政府采购监管机关指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27、替补候选人的设定与使用

27.1、评标委员会根据推荐综合总得分最高的投标人为项目的中标候选人原则，推荐得分次高的投标人为替补候选人。

27.2、若中标人无正当理由不与采购人签订政府采购合同的或由于自身原因不能履行政府采购合同义务的，可由替补候选人顶上，成为中标候选人。

- 六、质疑和投诉

28、质疑

28.1、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。

28.2、质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项），否则，政府采购代理机构将不予受理。

28.3、质疑人提交质疑书为一式五份（正本一份，副本四份），主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。否则，政府采购代理机构将不予受理。以电报、电话、传真和电子文件和电子邮件形式的质疑，政府采购代理机构将不作为受理的依据。

28.4、质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

28.5、政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。

28.6、质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

28.7、质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对采购文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将不予受理。

28.8、质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，

政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

29、投诉

29.1、质疑供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、政府采购代理机构未在规定的时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项。

29.2、投诉书格式必须严格按照《广东省政府采购工作规范》之“第三部分 政府采购规范文本”之“第三章 质疑投诉文本”之“三、投诉书”的格式和有关投诉的规定进行。

- 七、合同的订立和履行

30、合同的订立

30.1、中标人自中标通知书发出之日起七个工作日内须提供合同初稿给采购人进行审核。

30.2、采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.3、签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。

31、合同的履行

31.1、政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

31.2、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照相关规定备案。

- 八、适用法律

32、适用法律

32.1、采购人或政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

32.2、本项目招标文件的最终解释权归采购人或政府采购代理机构所有。

- 九、评标方法、步骤及标准

33、评标方法

33.1、本次评标采用 综合评分 法进行评审。

34、评标步骤

34.1、初审

1）、资格性检查；

2）、符合性检查；

34.2、比较与评价（评委会将依据招标文件第二部分“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。）

1）、商务评价；

2）、技术评价；

3）、价格评估；

34.3、推荐中标候选人名单

第四部分、合同书格式

政府采购

合 同 书

（货物类）

项目编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

一、合同

甲方：                          乙方：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

地址：                          地址：

项目名称：                                   项目编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

五、付款方式

1、合同签订之日起5个工作日内，支付合同总价款的35%；

2、设备安装调试完成并验收合格之日起15个工作日内，支付合同总价款的60%；

3、合同余款在验收合格并正常使用满一年之日起15个工作日内一次性无息付清。

注：采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

六、质保期及售后服务要求

1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过   天则质保期重新计算。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后   小时内响应，   小时内到达现场，   小时内处理完毕。若在   小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价    %的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价   ‰的数额向甲方支付违约金；逾期     以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的    %的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的   ‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                 代表：

签定地点：

签定日期：   年     月    日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

二、项目验收报告单

市（县、区）政府采购项目验收报告单：

根据政府采购合同（合同编号：____）的约定，我单位对合同项下（项目名称）（项目编号）投标人提供的货物/服务进行了验收。验收情况如下：

| 序号 | 技术规格、标准及要求（服务内容、标准） |  |  | 数量（年限） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | 品牌产地是否正确□ 规格型号是否正确□配置是否正确□ 数量是否正确□安装调试是否正常□是否有保修卡□ 包装是否完好□其他内容与合同条款是否一致□ (超出上述选项的，应当另附验收内容。) |  |  |  |
| 是否有专业机构检测验收报告（选择有的，必须填写）：□有□没有 |  |  | 与代理机构联合验收意见（选择有的，必须填写）：□有□ 没有 |  |  |
| 采购验收结论及付款建议： 验收小组成员分别（签字）： 采购人（公章） 验收小组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

第五部分、投标文件格式

政府采购

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日期：             年      月      日

- 一、自查表

- 1、资格性/符合性自查表

项目名称:                           项目编号：

| 评审内容 |  | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 开标函 | 按对应格式文件编制、填写、签署、盖章(均为原件) | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 按招标文件的要求执行 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 准入条件(关于资格的声明函) | 按招标文件的要求执行 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 | 投标人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应招标文件的技术要求 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应招标文件的商务要求 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：

1、以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对不实或不符合项将会直接导致其投标文件被评定为无效！

2、投标人须在对应的“□”打“√”或打“×”。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 2、评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

项目名称:                           项目编号：

注：投标人须按“评分细则附表”的内容，或招标文件另有要求的内容，或投标人认为需附上的内容进行填写。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 二、资格性文件

- 1、投标函

清远市华信招标有限公司：

依据贵公司组织采购的项目名称（项目编号)的招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本_一_份，副本 五 份，开标函 一 份。

投标文件应包含以下内容：

1．自查表。

2．资格性文件。

3．商务部分。

4．技术部分。

5．价格部分。

6．中小企业声明。

在此，我方声明如下：

(1)同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

(2)投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

(3)我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

(4)我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

(5)我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

(6)我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

(7)我方同意按招标文件规定向政府采购代理机构缴纳中标服务费。

投标人(加盖公章)：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人代表签字：

开户银行：

帐号：

日期：

- 2、法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书

2.1、法定代表人（负责人）资格证明书

清远市华信招标有限公司：

项目名称:                           项目编号：

同志，现任我单位      职务，为法定代表人（负责人），联系电话：       。

特此证明。

说明：1．法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件。

4．投标人须提供法定代表人（负责人）的身份证（正反面）复印件，否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

2.2、法定代表人（负责人）授权委托书

清远市华信招标有限公司：

项目名称:                           项目编号：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵公司递交的任何补充承诺，联系电话：       ；邮箱：       ；有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

说明：1．法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2．内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3．将此证明书提交对方作为合同附件。

4．投标人签字代表为投标人法定代表人（负责人），则无须递交《法定代表人（负责人）授权委托书》。

5．投标人须提供被授权人的身份证（正反面）复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件。

投标人（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签名或盖私章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 3、投标保证金交纳凭证

清远市华信招标有限公司：

我公司参加贵公司组织的（项目名称）（项目编号）的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐或银行汇款）形式交纳人民币（大写）    元的投标保证金。

附：附交纳本项目投标保证金凭证的复印件。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 4、退还投标保证金声明函

清远市华信招标有限公司：

我公司参加贵公司组织的（项目名称）（项目编号）的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐或银行汇款）形式交纳人民币（大写）    元的投标保证金。

我公司帐户如下：

开户名：

开户行：

帐号：

请贵公司按以上帐户信息退还我公司就本项目交纳的投标保证金，如因上述帐户不实或不详原因导致不能办理投标保证金的退还手续的，我公司愿意承担一切责任。

本项目投标保证金退还手续联系人信息如下：

联系人：

电话（固定电话）：

电话（移动电话）：

地址：

注：

1、此声明函须一式两份，一份放在投标文件正本中，另一份须与《开标一览表》、《法定代表人（负责人）资格证明书》和《法定代表人（负责人）授权委托书》一起单独密封提交（均须原件），否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。

2、我公司完全理解并同意贵公司开出的保证金收据只作为收到投标保证金的凭证，不作为退还保证金的依据。

3、政府采购代理机构在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金；中标人的投标保证金在中标人与采购人签订采购合同，并将采购合同交至政府采购代理机构后五个工作日内不计利息原额退还。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 5、关于资格的声明函(包含符合性)

清远市华信招标有限公司：

关于贵公司采购（项目名称）（项目编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求（金额、形式）提交投标保金； |  |
| 2 | 投标报价符合本项目招标文件要求； |  |
| 3 | 投标人的投标文件或资格证明文件已提供且符合招标文件要求； |  |
| 4 | 有效期内的工商营业执照,或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书复印件；或“三证合一”的营业执照复印件。 |  |
| 5 | 税务登记证复印件，或税务登记证电子证书；或“三证合一”的营业执照复印件。 |  |
| 6 | 有效期内的组织机构代码证复印件（有效期内）；或“三证合一”的营业执照复印件。 |  |
| 7 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章； |  |
| 8 | 投标文件具有法定代表人签字或签字人具有法定代表人有效授权； |  |
| 9 | 提供2016年年度财务报表或2017年12月份或之后任意一个月财务报表。【财务报表须包含资产负债表、利润表】 |  |
| 10 | 提供2017年12月份或之后任意一个月的依法缴纳税收的证明文件。（其中内容为缴纳税收内容，不包括社保代缴）【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表】 |  |
| 11 | 社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门（或税务部门）网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法、核查网址和专用章等）。如单位无需参加社会保险的，则须提供相关部门出具的证明文件。【参保时间须为2017年12月份或之后任意一个月】 |  |
| 12 | 提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件。【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效】 |  |
| 13 | 政府采购供应商反商业贿赂承诺书原件。 |  |
| 14 | 投标承诺书原件。 |  |
| 15 | 投标人须具备汽车经营资格，在经营范围内投标。(如营业执照未记载经营范围，须提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面）（加盖公章）。 |  |
| 16 | 若投标人所投急救呼吸机、除颤监护仪为进口产品且非制造商，须具有所投急救呼吸机、除颤监护仪的制造商或代理商出具的授权书；属于代理商授权的，还须同时提供其自身作为代理商的资格证明文件。 |  |
| 17 | 投标人须具有《医疗器械生产企业许可证》，或《医疗器械经营许可证》，或供应商所在地设区的市级食品药品监督管理部门出具的医疗器械经营备案凭证。 |  |

注：1、投标人按上述要求递交的资料须加盖投标人公章。

2、投标人须按此表的内容提供相关证明文件，且证明文件须真实有效，否则，其投标文件将会被评定为无效投标文件。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

6、政府采购供应商反商业贿赂承诺书

清远市华信招标有限公司：

为确保政府采购活动的顺利实施，促进清远市政府采购工作健康发展，在（项目名称）（项目编号）招标活动中，我单位在此庄严承诺:

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、政府采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、政府采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10、如违反以上承诺，愿接受政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

11、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人（负责人）：（签字）

投标人代表签字：

日期：         年     月     日

7、投标承诺书

清远市华信招标有限公司：

在（项目名称）（项目编号）招标活动中，我单位在此庄严承诺:

1．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2．并非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构。

3．自愿参加本项目的投标，就本项目所提交的资质文件和证明材料都是真实有效的。

4．有良好的历史诚信记录。

5．自本项目公告发出之日起前三年内（若供应商成立时间不足三年的，须承诺自成立之日起至本项目公告发出之日或之后的日期内），在经营活动中没有重大违法记录。

6．没有被财政主管部门禁止参加政府采购活动。

7．将依法参与竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益。

我单位若违反上述承诺，则自愿承担由此引起的相应法律责任。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 8、《无行贿犯罪档案查询结果告知函》

请在此提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函原件【自出具之日起前3年内无行贿犯罪档案记录，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录。无行贿犯罪档案查询结果告知函有效期自出具之日2个月内有效，开标时间必须在有效期内，且复印件无效。】

- 9、营业执照（或事业法人证书）副本

（请在此插入加盖投标人单位公章的营业执照副本复印件）

- 10、税务登记证副本

（请在此插入加盖投标人单位公章的税务登记证副本复印件）

- 11、组织机构代码证副本

（请在此插入加盖投标人单位公章的组织机构代码证副本复印件）

- 12、财务报表（资产负债表、利润表）

（请在此插入加盖投标人单位公章的财务报表复印件）

- 13、纳税证明

（请在此插入加盖投标人单位公章的纳税证明复印件，要求：经银行盖章的缴税回单或经税务机关盖章的完税证明）【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表】

- 14、单位参保证明

（请在此插入单位参保证明原件，要求：经社保机构或税务部门盖章的证明原件，证明文件内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容）

附社保证明文件参考格式

单位参加社会保险证明表

单位名称：                                  社会保险登记证号：

| 单位登记时间 |  |  | 单位参保险种： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位注销时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位缴费工资总额 |  |  | 单位实际缴费人数 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职工姓名 | 公民身份号码 | 基本养老保险 | 基本医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 |  | 失业保险 |
| 备注：“√”为证明时当月在本机构参保，“×”为证明时当月在本机构没有参保，职工参保明细可根据申办单位需要出具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

证明机构名称（证明专用章）：                         证明日期：      年   月   日

- 三、商务部分

- 1、投标人综合概况与计划

项目名称:                           项目编号：

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 （负责人） |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：如投标人此表数据有虚假，一经查实，其投标文件将被评定为无效投标文件。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 关键设备合法来源渠道 | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有/委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是须以投标人名义完成的项目，且提供中标通知书及合同复印件，原件备查。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：拟派人员须为投标人的任职人员。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 2、商务条款响应表

项目名称:                           项目编号：

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 完全理解并接受合同条款要求。 |  |  |
|  | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求。 |  |  |
|  | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务。 |  |  |
|  | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90天，中标人投标有效期至项目验收合格之日止。 |  |  |
|  | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。 |  |  |
|  | 同意接受合同范本所列述的各项条款。 |  |  |
|  | 同意按本项目要求缴付相关款项。 |  |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。 |  |  |
| … | 其它商务条款偏离说明 |  |  |

注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 3、售后服务方案

项目名称:                           项目编号：

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、免费保修期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 四、技术部分

- 1、货物说明一览表

项目名称:                           项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌、规格及型号 | 制造商名称、地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，应包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

2．政府强制采购节能产品目录范围的产品一览表

项目名称:                           项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 制造商 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人所投产品属于最新一期（以中国政府采购网上颁布的为准）政府强制采购节能产品目录范围内的，须根据实际情况填写此表，并在投标文件中提供节能产品政府采购清单截图证明为准,否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。

2.若投标人所投产品不属于最新一期（以中国政府采购网上颁布的为准）政府强制采购节能产品目录范围内的，则无需填写此表。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

3．标示“★”符号条款响应表

项目名称:                           项目编号：

| 序号 | 招标规格或要求 | 投标实际参数(投标人须按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 标示“★”符号条款证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| … |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |

注：

1.投标人必须按招标文件要求逐条响应，否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3.若招标文件中没有标示“★”符号条款的，则无需填写此表。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

4．标示“▲”符号条款响应表

项目名称:                           项目编号：

| 序号 | 招标规格或要求 | 投标实际参数(投标人须按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 标示“▲”符号条款证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应招标文件“采购项目需求”中标示“▲”符号条款逐条响应。

2、若招标文件中没有标示“▲”符号条款的，则无需填写此表。

3、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

4、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

5．非标示“▲”符号条款响应表

项目名称:                           项目编号：

| 序号 | 招标规格或要求 | 投标实际参数(投标人须按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 非标示“▲”符号条款证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件第（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应招标文件“采购项目需求”中非标示“▲”符号条款逐条响应。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 6、项目实施方案

项目名称:                           项目编号：

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。投标文件中须包含但不限于以下内容。主要根据招标需求的要求。（格式自定）

1、设备配置说明。

2、设备技术特点说明及相关证明资料。

3、项目实施方案。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 五、价格部分

- 1、开标一览表

项目名称:                           项目编号：

| 投标总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| --- | --- |
| 交货期 |  |
| 备注 |  |
| 备注：详细内容见《投标报价明细表》。 |  |

注：投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 2、投标报价明细表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 | 安装、调试、检验 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
| 7 | 售后服务及培训 |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：

1．分项报价需详细反映投标价格表中的价格构成，如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2．投标人可根据实际情况自行增删表中所涉项目，但所列项目必须能反映投标价格的具体构成。

3．此表的合计总价须与“开标一览表”的报价一致。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

- 3、主要配件的零售价和优惠率

项目名称：                          项目编号：

清远市华信招标有限公司：

依据贵公司组织采购的项目名称（项目编号)的招标采购项目中，我方对所投设备质保期后的主要配件的零售价和优惠率作出以下承诺：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 零售价 | 优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |

注:

1、若招标文件有要求投标人填报主要配件的零售价和优惠率的，投标人须按要求填写此表，须包括但不限于以上表格的内容，投标人可自行修改。

2、若招标文件没有要求投标人填报主要配件的零售价和优惠率的，投标人可不填写此表。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

六、中小企业声明

1．中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为              （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                       单位的                         （项目名称、项目编号）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他              （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：投标人若不提供《中小企业声明函》或不按要求填写《中小企业声明函》的，则视投标人放弃享受政府采购促进中小企业发展的扶持政策。

投标人（加盖单位公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

2．小型和微型企业产品的价格明细表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：

1．价格明细表需详细反映小型和微型企业产品的价格构成，如果不提供详细《小型和微型企业产品的价格明细表》，则视投标人放弃享受政府采购促进中小企业发展的扶持政策。

2．投标人可根据实际情况自行增删表中所涉项目，但所列项目必须能反映小型和微型企业产品的价格构成。

投标人（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：   年   月   日

3、招标服务费发票开具须知

| 发票类型 | □增值税普通发票 □增值税专用发票 |
| --- | --- |
| 如选择增值税专用发票，需提供以下材料，投标时密封于开标信封中： 1、一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件，加盖单位公章； 2、客户的开票资料（单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行全称及账号），加盖单位公章。 |  |
| 温馨提示 1) 投标时，投标人必须确认“缴纳招标代理服务费”开具的发票类型。 2) 投标人中标后，我司将按该投标人所递交的投标文件中《招标代理服务费承诺书》确认的发票类型作为开具发票类型的依据；若投标人投标时未确认，则视为开具增值税普通发票。 3) 因投标人投标时确认的发票类型有误或未确认，我司将不予更换发票类型。 |  |

- 七、开标函

- 开标函

注：

1、投标文件中可不再重复放置“六、开标函部分”的内容；

2、“开标函”须密封于一个信封内单独递交；

3、“开标函”须包含《开标一览表》、《法定代表人（负责人）资格证明书》、《法定代表人（负责人）授权委托书》和《退还投标保证金声明函》（以上均须原件）、《保证金银行汇款回单》各一份；

4、投标人须按要求进行编制投标文件，否则，其投标文件将被评定为无效投标文件。